|  | ООО «Лидер-Энерго» Россия, Самарская обл., 445047, г.Тольятти т/ф (8482) 68-18-11 (8482) 27-02-75 (8482) 27-02-76 e-mail trans-energo@bk.ru alex@lider-energo.ru www.lider-energo.ru |  |
| --- | --- | --- |

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРА ТИПА ___________

| № п.п. | Наименование технических характеристик | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общая информация |
|  | Нормативный документ на продукцию | ГОСТ 11677-85, ГОСТ Р 52719-2007 |
|  | Тип трансформатора | ТРДН- |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | У1 /УХЛ1 |
|  | Температура окружающей среды, ºC | +40…-45; /+40…-60 |
|  | Допустимая высота установки над уровнем моря, м | До 1000м |
| Основные параметры |
|  | Номинальная мощность ВН/НН1-НН2, кВА |  |
|  | Номинальное напряжение ВН/НН1-НН2, кВ |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток |  |
|  | Способ и диапазон регулирования напряжения |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |
|  | Напряжение короткого замыкания (1) , % ВН-НН ВН-НН1(НН2) НН1-НН2 |  |
|  | Потери короткого замыкания на основном ответвлении (1) , ВН-НН, кВт |  |
|  | Ток холостого хода (1) , % |  |
|  | Потери холостого хода (1), кВт |  |
|  | Режим работы нейтрали |  |
|  | Вид системы охлаждения |  |
|  | Тип охладителей |  |
| Технические требования к конструкции |
|  | Встроенные трансформаторы тока |  |
|  | - ВН |  |
|  | - НН |  |
|  | - нейтраль ВН |  |
|  | Уровень внешней изоляции вводов | усиленный |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции ГОСТ 9920-89 , см/кВ, не менее | 2,25 |
|  | Напряжение питания системы охлаждения и РПН, В | Двигателей | (380 |
|  |  | Цепей управления | (220 |
|  |  | Цепей сигнализации | = 220 |
|  | Комплектующие |  |
|  | -вводы ВН | С RIP изоляцией |
|  | -ввод нейтрали ВН | маслоподпорный |
|  | -вводы НН | маслоподпорный |
|  | -РПН | РС/ MR |
|  | -защитная аппаратура | ГОСТ Р 52719-2007 |
|  | Передвижение трансформатора | Продольно-поперечное |
|  | Колея продольная/поперечная, мм |  |
|  | Форма катков | С ребордой |
|  | Условия транспортирования | ж/д транспортом |
|  | Массы, кг (2): |  |
|  | -полная с маслом |  |
|  | -транспортная с маслом |  |
|  | -масла | полное, необходимое для работы |  |
|  |  | В объем поставки не входит | подлежащее доливки при монтаже |  |
|  |  |  | для технологических нужд |  |
|  | Габаритные размеры трансформатора длина/ширина/высота, мм (2): |  |
|  | -в сборе |  |
|  | -транспортные |  |
|  | Сейсмостойкость баллов по шкале МSK-64 |  |
|  | Комплектность поставки | Собственно трансформатор с комплектующими, запасные части |
|  | Особые условия |  |
|  | Количество заказываемых трансформаторов |  |
|  | Заказчик (наименование и ведомственная подчиненность) |  |
|  | Проектная организация (наименование, адрес) |  |

(1)–  Допуски на величины согласно ГОСТ 11677-85, ГОСТ Р 52719-2007.

(2) -  Указаны ориентировочные данные.

(3)–  Приемо-сдаточные испытания – в объеме и по методике согласно ГОСТ 11677-85, ГОСТ Р 52719-2007, испытания на стойкость при коротких замыканиях не проводятся, стойкость подтверждается расчетом по методике Изготовителя.

– Все остальные технические характеристики трансформатора должны  соответствовать требованиям ГОСТ 12965-85, ГОСТ 17544-85, ГОСТ 11920-85