# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа переключающего устройства

РНТА-Y-35…60/200…630

(заполняется предприятием, изготавливающим трансформатор)

- Страна, подстанция, где будет монтироваться трансформатор ____________ _______________________________________________

- Тип трансформатора ____ _____________________

- Номинальная мощность трансформатора ___________ кВА

- Номинальное напряжение обмотки, к которой присоединяется устройство РНТА _____________ кВ

- Номинальный ток обмотки, к которой присоединяется устройство РНТА _____________ А

- Номинальное напряжение ступени регулирования ___________ В

- Схема и группа соединения обмоток _____ ____________

- Пределы регулирования напряжения от номинального: ±__ х ______%.

- Испытательные напряжения для устройства РНТА(ПГИ/50Гц):

9.1. Главная изоляция _______/__ ______ кВ

9.2. Диапазон               _______/________ кВ

9.3. Ступень                _______/_______ кВ

9.4. Между фазами     _______/_______ кВ

- Напряжение питания двигателя:

10.1. 380 В, 50 Гц □                                   10.2. Другое _______ В, ______ Гц □

- Напряжение собственных нужд:

11.1. 220 В, 50 Гц □                                   11.2. Другое _______ В, ______ Гц □

- Напряжение питания цепей управления:

12.1. 220 В, 50 Гц □                                   12.2. Другое _______ В, ______ Гц □

13. Климатическое исполнение: 13.1. У1   □   13.2. ХЛ1   □   13.3. Т1   □

14. Электронный регулятор напряжения:

14.1. ЭРНТ-1М, 5 А □                                       14.2. ЭРНТ-1М, 1 А□

14.3. Другой _________________________ □ 14.4. Не требуется □

15. Дистанционный указатель положений:

15.1. Цифрового типа (ASAHI) □          15.2. Стрелочного типа (ABB) □

15.3. Дополнительный выход в виде сигнала 4...20 мА □ 15.4. Не требуется □

16. Длины валов (см. Приложение): 16.1. L = ______ мм. 16.2. L1 = _______ мм.

17. Специальные требования (указать) ___________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В квадрате справа от выбранной характеристики необходимо сделать отметку. Стандартный вариант подчеркнут.

Должность, подпись, фамилия лица, заполнившего опросный лист