|  | | **OLTC Online filter**  **Order Specifications**  **МФУ Бланк заказа** | | | **Shanghai Huaming Power Equipment Co., Ltd.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRANSFORMER DESIGNER / ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТРАНСФОРМАТОРА** | | | | | | |
| Name:  Название: | | | Tel:  Телефон: | | | E-mail:  Эл. почта: |
| **GENERAL DATA / ОБЩИЕ ДАННЫЕ** | | | | | | |
| Purchase or inquirer:  Покупатель или заявитель: | | | | Quantity:  Количество: | | |
| **Transformer user:**  **Эксплуатирующая организация:** | | | | Purchased Order No./date  Номер заказа/дата: | | |
| **Country of installation:**  **Страна установки:** | | | | Delivery date/destination port:  Дата доставки/место назначения: | | |
| Transformer series No.:  Серийный № трансформатора: | | | | Huaming series No.:  Серийный номер устройства Huaming: | | |
| **RANGE / НОМЕНКЛАТУРА** | | | | | | |
| **Type Тип** | ZXJY-II ZXJY-III | | | | | |
| **Equipped with**  **Оборудован** | For Huaming OLTC, serial No. **(     )**  С устройством РПН Huaming, серийный номер устройства | | | | | |
| For other brands of OLTC, please specify the type of OLTC and MDU **(     )**  С устройством РПН другого производителя,  укажите тип устройства РПН и моторного привода | | | | | |
| **TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** | | | | | | |
| **Designation**  **Параметр** | | | **Standard offer**  **Стандартное исполнение** | | | **Special offer**  **Специальное исполнение** |
| Application  Применение | | | PowerСетевой CapacityregulationРегулировочный  FurnaceПечной RectifierПреобразовательный  ReactorРеактор GeneratorГенераторный  OthersДругое **(     )** | | | |
| Power supply & network type  Напряжение питания и тип сети | | | 380V/50Hz 3AC/N | | | OthersДругое: **(     )**V **(     )**Hz  3AC/N |
| Rated flow  Номинальный поток | | | 9L/min Литров/мин | | | OthersДругое **(     )** |
| Impurity-filter core accuracy  Размер улавливаемых частиц | | | 3μm | | | 1μm OthersДругое **(     )** |
| Oil inlet & discharge flange  Размер входного и выходного фланцев | | | DN25 | | | OthersДругое **(     )** |
| Control cable between control room & filter  Контрольный кабель между комнатой управления и МФУ | | | 30 meters метров | | | **(     )** meters метров |
| Power supply cable  Кабель питания | | | 10 meters метров | | | **(     )** meters метров |
| Signal cable between motor drive and filter  Сигнальный кабель между моторным приводом и МФУ | | | 10 meters метров | | | **(     )** meters метров |
| Oil filling & replacing device  (Refer to Operation Instructions)  Устройство для заливки и замены масла (См. инструкцию по эксплуатации) | | | WithoutБез | | | With С (Please offer relevant dimensions) **(     )**  (Приложите соответсвующие размеры) |
| Setting type  Вариант установки | | | Wall hanging  Навесной | | | Ground  На земле (на опорной раме) |
| Setting support bracket & accessories  **(for retrofit project only)**  Опорный кронштейн и аксессуары  **(только для проекта модернизации)** | | | WithoutБез | | | With steel support bracket  Со стальным опорным кронштейном  With stainless steel bracket  С кронштейном из нержавеющей стали |
| Flexible pipe between filter & original OLTC filling and draining pipe  **(for retrofit project only)**  Гибкая ПВХ трубка между фланцами МФУ и устройства РПН для подачи и выпуска масла  **(только для проекта модернизации)** | | | WithoutБез | | | With С, 1.5 meters length метра длинной, with flanges DN25 с фланцами DN25  With С, **(     )**meters length метра длинной, with flanges с фланцами **(     )** |
| Nameplate and Manual  Язык таблички с техническими данными и инструкции по эксплуатации | | | English | | | OthersДругое **(     )** |
| Paint  Цвет окраски | | | RAL7040 | | | OthersДругое **(     )** |
| Ambient temperature  Температура окр. среды | | | -25~+70°C | | | -60~+50°C |
| **Remark/Additional information:**  **Примечание/Дополнительная информация:** | | | | | | |
| **Note:**  **Any items failed to be filled in shall be manufactured as per standard specification. Problems or further consequences arising out of this will not be borne by Huaming.**  **Примечание:**  **Все незаполненные пункты бланка заказа будут изготовлены в соответсвии со стандартным исполнением. Huaming не несет ответсвенности за все последствия, связанные с этим.** | | | | | | |